Adaptacja zespołu koszarowego w Siedliskach.

- Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja adaptacji, odtworzenia i rewitalizacji elementów urbanistyki i architektury dawnego zabytkowego zespołu koszarowego w Siedliskach, gmina Medyka dla potrzeby turystyki kulturowej. Celem opracowania jest przygotowanie przedprojektowych materiałów dla zamierzenia, które realizowane będzie jako zadanie nr 7 indywidualnego projektu kluczowego w ramach programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz przedsięwzięcia pn. Szlak Fortecznej Turystyki Kulturowej „Południowa Rokada” w Twierdzy Przemyśl.

- Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje koncepcję funkcjonalną całości założenia urbanistycznego, wybrane części zespołu mieszkalnego (dawnych koszar) oraz budynku szkoły podstawowej w Siedliskach (dawnej łaźni koszarowej), przewidziane na cele ekspozycyjno wystawowe oraz bazę turystyczno noclegową.

W zakresie ujęte zostały następujące elementy opracowania:

- Koncepcja zagospodarowania funkcjonalnego terenu zespołu koszarowego, jego urządzenia, kompozycji zieleni, ogrodu koszarowego, zachowanych reliktów, a także rozplanowanie układu komunikacyjnego: wjazdów, miejsc postojowych, dojazdów awaryjnych.

- Koncepcja funkcjonalno przestrzenna adaptacji części turystyczno noclegowej w zespole budynków szkolnych w skrzydle wschodnim.

- Koncepcja funkcjonalno przestrzenna części ekspozycyjno wystawowej w skrzydle bocznym północno zachodnim jednego z dwóch bliźniaczych obiektów koszarowych zlokalizowanych w centralnej części założenia z odtworzeniem w/w skrzydła budynku stanowiącego obecnie ruinę.

W zakresie opracowania ujęto także następujące zagadnienia:

- Uwarunkowania przestrzenne związane ze stanem istniejącym.

- Uwarunkowania konserwatorskie i kulturowe.

- Istniejące przeszkody formalno prawne, ewentualne konflikty związane z zamierzeniem.

- Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania wstępnej koncepcji funkcjonalnej zespołu koszarowego w Siedliskach stanowią:

- Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu z dnia 20.12.1995 roku nr PSOZ-I-4040/79/95 w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków dotycząca koszar poaustriackich (obecnie szkoła podstawowa) w miejscowości Siedliska, gm. Medyka, nr rejestru A-820 z wykazem obiektów zabytkowych z lat 1880-1900, znajdujących się w całym zespole koszarowym w Siedliskach.

- Informacja dotycząca wykorzystania obiektów fortecznych i planowanych inwestycji na trenie gminy wydana przez Urząd Gminy Medyka.

- Mapa zasadnicza 1:2000 zespołu koszarowego Siedliska, obręb Jaksmanice, gmina Medyka z dnia 05.01.2007 roku.

- Wypis z ewidencji gruntów dla działki nr 58/1, obręb 0003 Jaksmanice (zespół koszarowy – budynek dawnej łaźni).

- Wypis z ewidencji gruntów dla działki nr 689/2, obręb 0006 Siedliska (zespół koszarowy – dom oficerski, budynek dawnych koszar, stajnia, byłe kasyno oficerskie).

- Karta informacyjna przedsięwzięcia „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej” wykonane w Instytucie Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl w 2010 roku.

- Opis zespołu koszarowego w Siedliskach, stan istniejący, działki ewidencyjne nr 58/1, obręb Jaksmanice oraz 689/2, obręb Siedliska.

Całość dawnego założenia koszarowego stanowi do dzisiaj czytelne rozwiązanie o zachowanej urbanistyce z układem zabytkowych obiektów kubaturowych oraz widocznym zamyśle inżynierii wojskowej i zieleni koszarowej, której nieliczne relikty przybliżają pierwotną kompozycję. Zespół koszarowy w Siedliskach zlokalizowany został w ściśle ustalonym miejscu wyznaczonym przez militarną funkcję jaką spełniał w układzie zewnętrznego pierścienia Twierdzy Przemyśl. Zabudowa kubaturowa całego zespołu oparta została na powtarzalnym układzie obiektów koszarowych posiadających w rzucie kształt litery C (korpus główny budynku i dwa boczne skrzydła). Południowa część zespołu z dobrze zachowanym i utrzymanym układem dawnych obiektów koszarowych mieści obecnie szkołę podstawową rozbudowaną w latach 1998-2005 o nowe 2 kondygnacyjne skrzydło szkolne od strony zachodniej. W sąsiedztwie szkoły od strony wschodniej znajduje się istniejący budynek dawnego zespołu koszarowego o podobnym kształcie zabudowy, z płaskim obecnie dachem którego dawna konstrukcja uległa zniszczeniu. Budynek ten posiada funkcję mieszkalną oraz pomieszczenia nieczynnego przedszkola. W części środkowej założenia na działce 689/2 zachował się zespół dwóch identycznych budynków koszarowych ustawionych w zwarty czworobok z wewnętrznym podwórzem. Skrzydło północne budynku zachodniego stanowi obecnie ruina. Nie istnieje także skrzydło północne budynku wschodniego, zachowany jest zarys jego fundamentów. Cały zespół w zachowanych fragmentach użytkowany jest jako mieszkania prywatne. W części północnej działki znajduje się szereg dawnych obiektów koszarowych i gospodarczych, obecnie w użytkowaniu prywatnych właścicieli.

Dzisiejszy stan zagospodarowania terenu założenia związany jest głównie z obiektem szkolnym i przedszkolem, przy których urządzono boisko szkolne oraz ogrodzony siatką ogród zabaw dla dzieci od strony północnej. Nie urządzony jest natomiast dojazd do zespołu z drogi powiatowej, dojście i plac przed obiektem szkolnym. Zagospodarowane są jedynie dwie kwatery trawnikowe przy wejściu głównym do budynku szkolnego, pozostała część terenu aż do granicy działki 58/1 od strony południowej nie jest dotychczas urządzona.

- Koncepcja zagospodarowania terenu.

Przyjęto rozwiązania uwzględniając szereg uwarunkowań zawartych w materiałach wyjściowych i związanych z planami inwestora: przeznaczenie płd. wschodniego skrzydła budynku szkolnego na cele bazy noclegowej (małego schroniska turystycznego dla około 30 osób), urządzenie ekspozycji wystawowej w pn. zachodnim skrzydle budynku koszarowego, przygotowanie odpowiednich dojazdów i miejsc postojowych dla całego zespołu. Analiza materiałów wyjściowych, wizja lokalna w terenie, jak również sporządzona dokumentacja zdjęciowa pozwoliły na przedstawienie następującego zakresu rozwiązań:

- Zaprojektowano nowy układ wewnętrznej drogi dojazdowej wraz z dojściem pieszym do zespołu szkolnego i południowej części założenia.

- Przewidziano plac szkolny przed wejściem głównym do budynku, zespół stanowisk parkingowych i plac manewrowy z odpowiednim ukształtowaniem terenu i rozwiązaniem zieleni.

- Urządzono wydzielony ogród z pozostawieniem placu zabaw w sąsiedztwie przedszkola, biorąc pod uwagę możliwość jego reaktywacji z chwilą zaistnienia takiej potrzeby. Geometryczny układ alejek ogrodowych rozplanowano na zarysie jednego z nieistniejących obecnie obiektów dawnego zespołu koszarowego. Ogród stanowi ogrodzoną enklawę co ułatwi w przyszłości jego wielofunkcyjne przeznaczenie.

- Założono odbudowę zrujnowanego skrzydła pn. zachodniego dawnych koszar z przeznaczeniem na salę ekspozycyjną z zapleczem.

- Zaplanowano urządzenie dojazdu i małego parkingu w obrębie zespołu mieszkaniowego w części północnej działki 689/2 zapewniającego potrzeby planowanej funkcji ekspozycyjnej jak i stałych mieszkańców.

- Zaproponowano dosadzenia drzew w nawiązaniu do założeń historycznych jak i proponowanych zmian funkcjonalnych.

- Dane dotyczące powierzchni działek i zabudowy.

Działka nr 58/1, obręb 0003 Jaksmanice:    pow. ewidencyjna 1,49 ha.

Powierzchnia zabudowy (istniejące budynki szkoły i przedszkola): 1830,50 m2.

Działka nr 689/2, obręb 0006 Siedliska:    pow. ewidencyjna 1,04 ha.

Powierzchnia zabudowy (dom oficerski, budynki koszar, stajnia, kasyno – obecnie funkcja mieszkalna i gospodarcza): 2461,90 m2.

Przybliżona pow. użytkowa części turystyczno noclegowej: 252,10 m2.

Przybliżona pow. użytkowa części ekspozycyjno wystawowej: 218,60 m2.

- Koncepcja części turystyczno noclegowej.

Dla potrzeb części turystyczno noclegowej na działce nr 58/1 wybrano płd. wschodnie skrzydło w kompleksie budynków szkoły podstawowej, stanowiące część dawnego zespołu koszarowego. Jest to część parterowa, niepodpiwniczona, nakryta trójspadowym dachem o drewnianej konstrukcji więźby i pokryciu z dachówki ceramicznej z nie użytkowym poddaszem. Posiada zachowany wewnętrzny układ ścian traktowych i artykulację elewacji. Całość znajduje się w dobrym stanie technicznym, a część przeznaczona na bazę noclegową może stanowić oddzielny samodzielnie funkcjonujący obiekt. Lokalizacja skrzydła turystycznego w pobliżu wjazdu na teren projektowanego placu przed szkołą stwarza dogodne warunki funkcjonowania nieingerującego w układ zespołu szkolnego.

Zaprojektowano układ funkcjonalny części turystyczno noclegowej oparty na istniejącym podziale historycznym traktów wewnętrznych budynku, przeznaczając trakt dawnych sal na pokoje noclegowe. Zachowany szeroki trakt korytarzowy stanowić będzie główną strefę wejściową i komunikacyjną. Trakt pokoi noclegowych przewidziany został na istniejącym podziale z możliwością podzielenia powierzchni na mniejsze pokoje 2 do 6 osobowe, przy czym dla uzyskania 30 miejsc niezbędnym będzie przyjęcie standardu turystycznego z częściowym układem łóżek piętrowych. Przy zastosowaniu standardu wyższego możliwe będzie do uzyskania około 18 miejsc noclegowych. Na powierzchni przeznaczonej na pomieszczenia sanitarne możliwe jest urządzenie dwóch oddzielnych sanitariatów z natryskami i umywalkami oraz wydzielony 1 wc z natryskiem dla niepełnosprawnych. Z części traktu komunikacyjnego wydzielono pomieszczenie kuchenne i magazyn podręczny, a w strefie wejściowej recepcję. Dostępność zespołu z zewnątrz wiąże się z istniejącym wejściem oraz zaprojektowanym układem dojść dojazdu i zieleni uwidocznionym w koncepcji zagospodarowania.

- Koncepcja części ekspozycyjno wystawowej.

Przewidziano umieszczenie części ekspozycyjno wystawowej w skrzydle pn. zachodnim na działce nr 689/2 zwartego zespołu dwóch dawnych budynków koszarowych, mieszczących aktualnie wg informacji z wizji lokalnej prywatne mieszkania. Wybrane skrzydło znajduje się obecnie w ruinie i wymaga odbudowy konserwatorskiej (zespół koszarowy wpisany jest do rejestru zabytków). Z uwagi na sąsiedztwo z prywatnymi mieszkaniami sytuacja części ekspozycyjno wystawowej wydaje się być obarczona kwestiami formalnymi oraz funkcjonalnymi wynikającymi z w/w sąsiedztwa i ewentualnych problemów własnościowych związanych z użytkowaniem działki (dojścia, dojazd, odmienna funkcja).

Projektuje się odtworzenie pierwotnej bryły skrzydła pn. zachodniego budynku, układu wnętrza, artykulacji i detalu, dostosowując dawny podział przestrzenny do potrzeb ekspozycyjno wystawowych. Bryła budynku i jego struktura materiałowa wynika z zachowanych części istniejących zespołu. W odtworzonym układzie wnętrz z podziałem na trakt komunikacyjny i pomieszczenia ekspozycyjne projektuje się następujące funkcję. W trakcie korytarzowym przewidziano foyer wystawowe z wejściem od wnętrza założenia urbanistycznego, oraz część zapleczową (szatnię z obsługą wystawy, dwa sanitariaty w tym jeden dla niepełnosprawnych, pomieszczenie pomocnicze dla obsługi wystawy). W przestrzeni dawnych sal koszarowych po likwidacji poprzecznych podziałów wyodrębniono dwie obszerne sale wystawowe połączone zdwojonym przejściem przeznaczone na ekspozycję stałą i ruchomą z możliwością wykorzystania z jednej z sal na potrzeby spotkań, sympozjów itp. z odpowiednim wyposażeniem. Na etapie projektowym po uzyskaniu aktualnych stanów ewidencji własnościowych możliwe będzie zagospodarowanie wnętrza urbanistycznego zespołu koszarowego z układem zieleni i dojść pieszych, z rozdzieleniem skrzydła ekspozycyjnego od części mieszkalnych i związanych z tym ewentualnych kwestii własnościowych działki.

Można żywić nadzieję, że podjęte działania w kierunku włączenia zespołu zabytkowego w Siedliskach w szlak fortecznej turystyki kulturowej pozwoli zachować jego niepowtarzalny historyczny klimat koszarowej stanicy co będzie w pełni możliwe poprzez zachowanie charakterystycznej części środkowej z odtworzeniem części zrujnowanej i nie istniejącej niezależnie od trudności funkcjonalnych, bądź formalno prawnych, biorąc pod uwagę, że obiekty te stanowią zabytek i dziedzictwo minionej epoki. Takie założenie stoi u podstaw przyjętych propozycji funkcjonalno przestrzennych umożliwiających w swoich rozwiązaniach uzyskanie efektu pełnej rewitalizacji urbanistycznej, architektonicznej i przyrodniczej mogącej służyć celom edukacyjnym jak i zapewniającym możliwości rekreacji i krajoznawczej turystyki w miejscu o ciekawym sąsiedztwie unikalnych w Europie zabytków militarnej architektury.

Autor: mgr inż. arch. Wojciech Rymsza – Mazur